Elenergi – Fordelingssystemer

- Er hele Norge koblet opp mot et felles 230V fordelingssystem for elenergi?

- Hva menes vi med et «lavspennings» fordelingssystem?

- Hvilken forskrift og hvilken norm er det som gjelder for elektriske anlegg i bygninger?

- Hvilken forskrift og hvilken norm er det som gjelder for elektriske installasjoner på maskiner?

- Hvilke typer fordelingssystemer for elektrisk energi er det som er vanlig i Norge?

- Tegn og forklar hvordan et IT fordelingssystem fungerer.

- Tegn og forklar hvordan et TT fordelingssystem fungerer.

- Tegn og forklar hvordan et TN-S fordelingssystem fungerer.

- Tegn og forklar hvordan et TN-CS fordelingssystem fungerer.

- Hvis du måler spenningen mellom L1 og L2 i et IT system, hva måler du?

- Hvis du måler spenningen mellom L1 og PE i et IT system, hva måler du?

- Hvis du måler spenningen mellom L1 og L2 i et TN system, hva måler du?

- Hvis du måler spenningen mellom L1 og N leder i et TN system, hva måler du?

- Hvis du måler spenningen mellom L1 og PE i et TN system, hva måler du?

- Hvis du måler spenningen mellom N og PE i et TN system, hva måler du?

- Hvilken bok og hvor står dette med fordelingssystemer rimelig bra forklart?